П О С Т А Н О В Л Е Н И Е	ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  | г. Светлоград |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, и для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края

В соответствии со статьями 19, 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Настоящее постановление «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, и для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края» вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                       О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.П.Алексеев

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Петровского городского округа

Ставропольского края

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель | ящик с песком | бочка с водой, ведро | багор, топор, лопата |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 (в каждой квартире) | - | - | - |
| 2. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома индивидуальной постройки | Квартира Здание | 1 (в каждой квартире) | 1 | 1, 2 | 1, 1, 1 |
| 3. | Жилые дома коттеджного типа | Здание | 2 | 1 | 1, 2 | 1, 1, 1 |
| 4. | Жилые дома блокированной застройки | Здание | 2 | 1 | 1, 2 | 1, 1, 1 |
| 5. | Частные жилые дома | Здание | 1 | 1 | 1, 2 | 1, 1, 1 |
| 6. | Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки | Здание | 1 | 1 | 1, 2 | 1, 1, 1 |
| 7. | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | 1 | - | 1, 1, 1 |

1. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 метра.

3. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 килограмм (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

4. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 литров и комплектоваться ведрами. Оборудуется на период установления на территории Петровского городского округа Ставропольского края особого противопожарного режима.

5. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,5 кубических метров и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Управляющий делами администрации

Перовского городского округа

Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые) |  |
| 1.1 | воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; | 2 |
| 1.2 | порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг - ОП-10/9 - ОП-5/4 | 2 2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 2 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 метр | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |
| 7. | Лопата совковая | 1 |
| 8. | Емкость для хранения воде (объемом не менее 200 литров) | 1 |
| 9. | Ящик с песком (объем не менее 0,5 кубических метров) | 1 |

Управляющий делами администрации

Перовского городского округа

Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин