**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 июня 2019 г. | г. Светлоград | № 318-р |

О создании комиссии и об утверждении программы по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019-2020 годов.

2. Утвердить:

2.1. [Состав](#P111) комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019-2020 годов, согласно приложению 1.

2.2. [Программу](#P219) проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

 А.И.Бабыкин

Визируют:

Начальник управления по делам

территорий администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Пунев

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Проект распоряжения подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Е.В.Портянко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 25 июня 2019 г. № 318-р |

[Состав](#P111)

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Бабыкин Александр Иванович   | первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| Портянко Евгений Викторович | исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Савченко Сергей Васильевич | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Бронникова Светлана Васильевна | начальник территориального отдела в селе Сухая Буйвола управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки объектов, расположенных на подведомственной территории) |
| Бут Марина Алексеевна | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки подведомственных объектов) |
| Бушуева ЕленаНиколаевна | заместитель начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Донцова Ольга Васильевна | исполняющий обязанности начальника территориального отдела в селе Благодатное управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки объектов, расположенных на подведомственной территории) |
| Калашников Владимир Михайлович | начальник участка Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская управляющая компания» в городе Светлограде (по согласованию, в части проверки объектов жилищного фонда) |
| Котова Алина Владимировна | директор муниципального казенного предприятия «Надежда» (в части проверки потребителей тепловой энергии, расположенных на территории с. Благодатное)  |
| Маловичко Сергей Викторович | начальник территориального отдела в поселке Прикалаусский управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки объектов, расположенных на подведомственной территории) |
| Петрич Юрий Викторович | начальник территориального отдела в селе Донская Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки объектов, расположенных на подведомственной территории) |
| Писаренко Геннадий Николаевич | государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)  |
| Попов Андрей Павлович  | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию, в части проверки подведомственных объектов) |
| Степаненко АлександрАндреевич | директор Петровского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (по согласованию, в части проверки потребителей тепловой энергии) |
| Уваров Сергей Николаевич | начальник территориального отдела в селе Гофицкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки объектов, расположенных на подведомственной территории) |
| Чернобай ГалинаФедоровна | исполняющий обязанности начальника территориального отдела в селе Шведино управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки объектов, расположенных на подведомственной территории) |
| Шамухин Александр Валентинович | директор муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (по согласованию, в части проверки объектов жилищного фонда) |
| Шевченко Наталья Анатольевна | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (в части проверки подведомственных объектов) |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к распоряжению администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 25 июня 2019 г. № 318-р |

[Программа](#P219)

проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии, расположенных на территории

Петровского городского округа Ставропольского края,

к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

1. Целью программы [P219](#P219)проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Программа), является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов (далее – комиссия), осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов согласно таблице 1.

Таблица 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2019 – 2020 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 3 | С 01.10.2019 по 15.10.2019 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы | 39 | С 01.08.2019 по 01.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Жилищный фонд  | 79 | С 01.08.2019 по 15.09.2019 |
| 4. | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели | 19 | С 01.08.2019 по 15.09.2019 |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, согласно приложению 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются [актами](#P1698) проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по форме согласно приложению 2 к Программе.

7. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются [актами](#P1775) проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов потребителей тепловой энергии согласно по форме приложению 3 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков устранения.

11. [Паспорт](#P1968) готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов (далее - паспорт готовности) составляется по форме согласно приложению 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

12. Срок выдачи паспортов готовности:

- не позднее 15 сентября 2019 года - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 ноября 2019 года - для теплоснабжающих организаций.

13. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 9 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов.

14. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные [пунктом 12](#P586) настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к Программе [P219](#P219)проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов |

Перечень

теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Месторасположения |
| 1. | Теплоснабжающие организации |
| 1.1 | Петровский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | г. Светлоград, ул. Малыгина, 31 |
| 1.2 | Муниципальное казенное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края «Надежда» | с. Благодатное,  ул., Советская, 19 |
| 1.3 | Минераловодский территориальный участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | г. Минеральные Воды, ул. Октябрьская, 3 |
| 2. | **Юридические лица, индивидуальные предприниматели** |
| 2.1 | Петровский районный суд | г. Светлоград, ул. Ленина, 24 |
| 2.2 | Отдел МВД России по Петровскому городскому округу | г . Светлоград, ул. Красная, 61  |
| 2.3 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю | г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 12 |
| 2.4 | Государственное учреждение - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, филиал № 3 | г. Светлоград ул. Ленина, 32  |
| 2.5 | Прокуратура Петровского района | г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 5 |
| 2.6 | Военный комиссариат г. Светлоград, Петровского и Грачевского районов Ставропольского края | г. Светлоград, ул. Тургенева, 1  |
| 2.7 | Дополнительный офис Светлоградский ПАО «Ставропольпромстройбанк» | г. Светлоград, ул. 50 лет Октября, 16а |
| 2.8 | ПАО "Сбербанк России" в лице филиала Юго-Западный банк Ставропольское отделение № 5230 Изобильненское отделение (на правах управления) | г. Светлоград, ул. Пушкина, 8 |
| 2.9 | Мировой суд Петровского района Ставропольского края | г. Светлоград, ул. Пушкина, 8  |
| 2.10 | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | г. Светлоград, пл. Выставочная, 25 |
| 2.11 | ПАО "Ростелеком" | г. Светлоград, ул. Ленина, 39 |
| 2.12 | Петровский почтам управления федеральной почтовой связи Ставропольского края - "ФГУП "Почта России" | г. Светлоград, ул. Ленина, 39 |
| 2.13 | Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Светлограде | г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 18 |
| 2.14 | Предприниматель Апаназиди Александр Павлович | г. Светлоград ул. Комсомольская, магазин «Все для вашего дома» |
| 2.15 | Порублева Наталья Николаевна | г. Светлоград, пл. Выставочная, 11 (магазин «Дуэт») |
| 2.16 | ИП Керимов Геннадий Мамедович | г. Светлоград пл. 50 лет Октября магазин в здании "Универмаг"  |
| 2.17 | Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края | г. Светлоград ул. Ленина, 29  |
| 2.18 | ООО «Агролэнд»  | г. Светлоград, Фабричный тупик, 5 |
| 2.19 | Отделение почтовой связи «Почта России»  | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, 4 |
| 3. | Жилищный фонд: |
| 3.1. | **находящийся на обслуживании МУП Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство»** |  |
| 3.1.1 | пл. Выставочная, д.2 |   |
| 3.1.2 | пл. Выставочная,31 а |  |
| 3.1.3 | пл. Выставочная,34 |  |
| 3.1.4 | пл. Выставочная, 37 |  |
| 3.1.5 | пл. Выставочная,37а |  |
| 3.1.6 | пл. Выставочная,39б |  |
| 3.1.7 | пл. Выставочная,37 а |  |
| 3.1.8 | пл.60 лет Октября, д.2 |   |
| 3.1.9 | пл.60 лет Октября, д.3 |   |
| 3.1.10 | ул. Высотная, д.13 |   |
| 3.1.11 | ул. Высотная, д.13 А |   |
| 3.1.12 | ул. Высотная, 1 |   |
| 3.1.13 | ул. Высотная,3 |   |
| 3.1.14 | ул. Высотная,32 |   |
| 3.1.15 | ул. Высотная,36 |   |
| 3.1.16 | ул. Высотная,38 |   |
| 3.1.17 | ул. Высотная,40 |   |
| 3.1.18 | ул.Высотная,5 |   |
| 3.1.19 | ул.Высотная,7 |   |
| 3.1.20 | пл.Выставочная,1 |   |
| 3.1.21 | пл. Выставочная,10 |   |
| 3.1.22 | пл. Выставочная,13 |   |
| 3.1.23 | пл. Выставочная,14 |   |
| 3.1.24 | пл. Выставочная,15 |   |
| 3.1.25 | пл. Выставочная,16 |   |
| 3.1.26 | пл. Выставочная,17 |   |
| 3.1.27 | пл. Выставочная,19 |   |
| 3.1.28 | пл. Выставочная,20 |   |
| 3.1.29 | пл. Выставочная,21 |   |
| 3.1.30 | пл. Выставочная,22 |   |
| 3.1.31 | пл. Выставочная,26 |   |
| 3.1.32 | пл. Выставочная,27 |   |
| 3.1.33 | пл. Выставочная,27а |   |
| 3.1.34 | пл. Выставочная,28 |   |
| 3.1.35 | пл. Выставочная,29 |   |
| 3.1.36 | пл. Выставочная,3 |   |
| 3.1.37 | пл. Выставочная, 44 |   |
| 3.1.38 | пл. Выставочная,4 |   |
| 3.1.39 | пл. Выставочная,5 |   |
| 3.1.40 | пл. Выставочная,7 |   |
| 3..1.41 | пл. Выставочная,9 |   |
| 3.1.42 | ул. Комсомольская,34 |   |
| 3.1.43 | ул. Гагарина, 14 |   |
| 3.1.44 | ул. Кирова, 3 «а» |  |
| 3.1.45 | ул. Кирова, 15 «а» |  |
| 3.1.46 | ул. Калинина, 2 |  |
| 3.2 | **Находящийся на управлении МУП Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство»** |  |
| 3.2.1 | пл. Выставочная, 31 |  |
| 3.2.2 | пл. Выставочная,36 |  |
| 3.2.3 | пл.Выставочная,39 |  |
| 3.2.4 | пл. Выставочная, д.42 |  |
| 3.2.5 | пл. Выставочная, д.43 |  |
| 3.2.6 | пл. Выставочная, д.47 |  |
| 3.2.7 | пл. Выставочная, д.49 |  |
| 3.2.8 | ул. Пушкина,10 |  |
| 3.2.9 | ул. Пушкина, д.3 |  |
| 3.2.10 | ул. Пушкина,д.12 |  |
| 3.2.11 | ул. Ярмарочная, д.21 |  |
| 3.2.12 | ул. Кирова, 1 «а» |  |
| 3.2.13 | ул. Тургенева, д.28 а |  |
| 3.2.14 | ул. Бассейная, д. 82 |  |
| 3.2.15 | Ул. Красная, 44 «а» |  |
| 3.3 | **Находящийся на управлении ООО «Ставропольская управляющая компания»** |  |
| 3.3.1 | пл. Выставочная, д.40 |  |
| 3.3.2 | пл. Выставочная, д.48 |  |
| 3.3.3 | пл. Выставочная, д.50 |  |
| 3.3.4 | ул. Пушкина,3 а |  |
| 3.4 | **Жилищный фонд, находящийся на непосредственном управлении** |  |
| 3.4.1 | пл. Выставочная, 56 |  |
| 3.4.2 | пл. 60лет Октября, 1 |  |
| 3.4.3 | пл. Выставочная,11 |  |
| 3.4.4 | пл. Выставочная,30 |  |
| 3.4.5 | пл. Выставочная,8 |  |
| 3.4.6 | ул. Калинина,8/в |  |
| 3.4.7 | ул. Матросова, 179А |   |
| 3.4.8 | ул. Матросова, 181/3 |   |
| 3.4.9 | ул. Матросова, 181/8 |   |
| 3.4.10 | ул. Кирова, 15 |  |
| 3.4.11 | ул. Кирова, 15 «б» |  |
| 3.4.12 | ул. Кирова, 15 «в» |  |
| 3.5 | **Товарищества собственников жилья (недвижимости)** |
| 3.5.1 | ТСЖ «Выставочная 45» | г. Светлоград, пл. Выставочная, 45 |
| 3.5.2 | ТСН «Высотная, 34»  | г. Светлоград, ул. Высотная, 34 |
| 4. | **Учреждения социальной сферы** **(образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения)** |
| 4.1 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский педагогический колледж» | г. Светлоград ул. Кузнечная 285  |
| 4.2 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» | г. Светлоград ул.Транспортная, 25  |
| 4.3 | ГБСУСОН "Светлоградский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | г. Светлоград ул. Телеграфная, 81  |
| 4.4 | ГБУЗ СК «Краевой медицинский центр мобрезервов "Резерв» министерства здравоохранения СК" | г. Светлоград, ул. Правды, 100  |
| 4.5 | ГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17 | г. Светлоград ул. Коминтерна 13  |
| 4.6 | ГБУЗ СК "Петровская районная больница" | г. Светлоград пр. ген. Воробьева, 1, ул. Красная, 44, ул. Калинина, 67 |
| 4.7 | Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Светлоградский историко-краеведческий музей им И.М. Солодилова" | г. Светлоград ул. Ленина 40  |
| 4.8 | ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" | г. Светлоград, пр. Воробьева, 1 |
| 4.9 | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | г. Светлоград, пр. Воробьева,1 в здании инфекционного отделения |
| 4.10 | МБОУГ № 1 | г. Светлоград ул. Комсомольская,16  |
| 4.11 | МКОУ СОШ № 2 | г. Светлоград пл.60 лет Октября  |
| 4.12 | МКУ ДО ДДТ | г. Светлоград ул. Тургенева 27  |
| 4.13 | МБОУ Лицей № 3  | г. Светлоград пл. Выставочная  |
| 4.14 | МБОУ СОШ № 4  | г. Светлоград, ул. Бассейная, 93  |
| 4.15 | МКОУ СОШ № 7  | г. Светлоград ул. Кисличанская , 90  |
| 4.16 | МКУ ДО РДЭЦ | г. Светлоград, пл. Выставочная, 33 б  |
| 4.17 | МКУДО "Светлоградская районная детская музыкальная школа" | г. Светлоград ул. Ленина 31  |
| 4.18 | МКДОУ ДС № 19 "Красная шапочка" с. Шведино | с. Шведино, ул. Советская, 33  |
| 4.19 | МКДОУЦРРДС №36 "Ласточка" | г. Светлоград, ул. Высотная, 9  |
| 4.20 | МКДОУ ДС № 8 "Малютка" | г. Светлоград, ул. Тургенева, 28  |
| 4.21 | МБДОУ ДС №38 "Колокольчик" | г. Светлоград ул. Калинина, 10  |
| 4.22 | МБДОУ ЦРР ДС № 26 "Солнышко" | г. Светлоград ул.Калинина, 71  |
| 4.23 | МКДОУ ДС № 4 "Ромашка" | г. Светлоград ул. Московская, 27  |
| 4.24 | МБДОУ ДС №33 "Аленка" г. Светлоград | г. Светлоград пл. Выставочная  |
| 4.25 | МКУК "ЦДК Г. СВЕТЛОГРАДА" | г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10  |
| 4.26 | МБУ ДО ДООЦ "Родничок" | г. Светлоград, ул. Ленина, 31. помещение в зд. музыкалной школы |
| 4.27 | МКДОУ ДС №20 "Буратино" с. Сухая Буйвола | с. Сухая Буйвола ул. Красная,19  |
| 4.28 | МКОУ СОШ №15 пос. Прикалаусский | пос. Прикалаусский, ул. Почтовая, 21  |
| 4.29 | МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева с. Гофицкое | с. Гофицкое, ул. Советская 76  |
| 4.30 | МКОУ СОШ №10 с. Донская Балка | с. Донская Балка ул. Октябрьская 12  |
| 4.31 | МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола | с. Сухая Буйвола ул.Красная 15  |
| 4.32 | МКОУ СОШ №19 с. Шведино | с. Шведино ул. Советская, 28  |
| 4.33 | МКДОУ ДС №40 "Улыбка" г. Светлоград | г. Светлоград пл. Выставочная, 18 «а»  |
| 4.34 | муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | с. Благодатное, ул. Советская,3 |
| 4.35 | ГКУСО «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | с. Благодатное, ул. Советская, 1 стр. 1 |
| 4.36 | муниципальное казенное учреждение культуры «Петровская централизованная библиотечная система» | с.Благодатное, ул.Советская,1 стр. 1 |
| 4.37 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» | с. Благодатное, ул. Побережная 2 |
| 4.38 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №7 «Колосок» | с. Благодатное, ул.Советская 5-а |
| 4.39 | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петровский центр социального обслуживания населения» (ГБУСО «Петровский ЦСОН») | с. Благодатное, ул. Советская, 1 строение 1. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов |

Форма

Акт

проверки готовности к отопительному периоду

2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций

\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 в соответствии

с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела

проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование теплоснабжающей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась

 проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020

годов [<\*>](#P1759)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

 теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

 в отношении которой проводилась проверка готовности

 к отопительному периоду)

 --------------------------------

 <\*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается

перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов |

Форма

Акт

проверки готовности к отопительному периоду

2019 - 2020 годов потребителей тепловой энергии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019

(место составления акта) (дата составления акта)

 Комиссия, образованная распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование потребителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

 к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (наименование объекта)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (наименование объекта)

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (наименование объекта)

.........

 Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлены документы, предусмотренные главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103

 В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020

годов [<\*>](#P1952).

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя

 тепловой энергии, в отношении которого проводилась

 проверка готовности к отопительному периоду)

 --------------------------------

 <\*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается

перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, к отопительному периоду 2019 - 2020 годов |

Форма

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой

 организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

 проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)