26 декабря 2018 года

пресс-релиз

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой района в рамках рассмотрения обращения Б. проведена проверка исполнения МУП Петровского городского округа «Коммунальное хозяйство» (далее – МУП «Коммунальное хозяйство») требований жилищно-коммунального законодательства.

По результатам проверки установлено, что 30.11.2018 в 16 час. 00 мин. в диспетчерскую службу МУП «Коммунальное хозяйство» поступила заявка Б. по факту порыва системы отопления в подвальном помещении подъезда № 4 многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Светлоград, 
пл. Выставочная, 40.

В результате обследования указанного многоквартирного дома, произведенного 30.11.2018 в 16 час. 30 мин. установлена течь в полости стены, фундамента многоквартирного дома.

Согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства МУП «Коммунальное хозяйство» замена участка теплотрассы по заявке Б. произведена лишь 03.12.2018, то есть с нарушением сроков, предусмотренных для рассмотрения заявок на неисправность инженерного оборудования.

В этой связи прокуратурой района директору МУП «Коммунальное хозяйство» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района.

Прокурор района

советник юстиции	             Л.В. Пустовойт

Бурба А.А. 8(86547) 4-21-53

# Text boxes

# ПРОКУРАТУРА

# СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# прокуратура Петровского района